“双有”企业环境信息公开表

| 企业名称 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 91320594355003673J | 法定代表人 |  | 蒋素梅 |  |
| 生产地址 | 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区凤里街350号 | 生产周期 |  | 360 |  |
| 所属行业 | C2761 生物药品制造 | 联系人及电话 |  | 吴启龙13656243595 |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 生物医药研发;药品的生产及销售;药品实验设备、生产设备及相关技术的进出口业务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |  |  |  |  |
| 使用有毒有害物质的情况 | 名称 |  | 年使用量（kg或L） |  | 用途 |
|  | 稀盐酸 |  | 1541.114 |  | 公用工程制备介质 |
|  | 氢氧化钠 |  | 10906 |  |  |
|  | 乙二醇 |  | 3990 |  |  |
|  | 冰醋酸 |  | 9616 |  |  |
|  | 蔗糖 |  | 961 |  | 抗体药物生产的辅料 |
|  | 基础培养基 |  | 793.1265 |  |  |
|  | 吐温20 |  | 1.6 |  |  |
|  | 琥珀酸 |  | 605.484 |  |  |
|  | 组氨酸 |  | 161.1352 |  |  |
|  | 补料培养基 |  | 254.7184 |  |  |
|  | 十二水磷酸二氢钠 |  | 412.5 |  |  |
|  | Tris（氨基丁三醇） |  | 3144.32 |  |  |
|  | 组氨酸盐酸 |  | 391.7723 |  |  |
|  | 二甲基砜（DMSO） |  | 1138.6 |  |  |
|  | 十二水磷酸氢二钠 |  | 714.8098 |  |  |
|  | 氯化钠 |  | 11001 |  |  |
|  | 吐温80 |  | 40 |  |  |
|  | 乙醇 |  | 15960 |  |  |
|  | 补料培养基 |  | 254.7184 |  |  |
|  | 葡萄糖 |  | 2119.9 |  |  |
|  | 磷酸二氢钾 |  | 53.1 |  |  |
|  | 碳酸氢钠 |  | 789.4434 |  |  |
|  | 氯化钠 |  | 11001 |  |  |
|  | 蔗糖 |  | 961 |  |  |
|  | 磷酸 |  | 1660.7 |  |  |
|  | 基础培养基 |  | 793.1265 |  |  |
|  | Tris（氨基丁三醇） |  | 3144.32 |  |  |
|  | 冰醋酸 |  | 9616 |  |  |
|  | 海藻糖 |  | 1354.3 |  |  |
|  | 吐温20 |  | 1.6 |  |  |
|  | 琥珀酸 |  | 605.484 |  |  |
|  | 氢氧化钠 |  | 10906 |  |  |
|  | 组氨酸 |  | 161.1352 |  |  |
|  | 磷酸氢二钾 |  | 146 |  |  |
|  | 组氨酸盐酸 |  | 391.7723 |  |  |
| 排放有毒有害物质的情况 | 名称 |  | 平均排放浓度（废水mg/L，废气mg/m³） |  | 备注 |
|  | 化学需氧量 |  | 22.43 |  | 废水总排口 DW001 |
|  | 氨氮 |  | 0.82 |  |  |
|  | 总磷 |  | 0.27 |  |  |
|  | 总氮 |  | 2.53 |  |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 6.6 |  |  |
|  | pH |  | 7.26 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0.66 |  | 环保站排气筒DA001 |
|  | 臭气浓度 |  | 318（无量纲） |  |  |
|  | 硫化氢 |  | 0.01 |  |  |
|  | 氨（氨气） |  | 0.78 |  |  |
|  | 二氧化硫 |  | 1.32 |  | 锅炉排气筒 DA002 |
|  | 颗粒物 |  | 8.67 |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 16.14 |  |  |
| 危险废物产生和处理处置情况 | 名称 |  | 年产生量（吨） |  | 处置去向 |
|  | 废除病毒过滤器 |  | 4.091 |  | 委托资质单位处理 |
|  | 废除菌过滤器 |  | 2.909 |  | 委托资质单位处理 |
|  | 废活性炭 |  | 6.28 |  | 委托资质单位处理 |
|  | 废弃产品 |  | 3.9226 |  | 委托资质单位处理 |
|  | 废弃膜包 |  | 65.83 |  | 委托资质单位处理 |
|  | 废润滑油 |  | 0.399 |  | 委托资质单位处理 |
|  | 废填料 |  | 14.541 |  | 委托资质单位处理 |
|  | 废细胞培养袋 |  | 57.8115 |  | 委托资质单位处理 |
|  | 过期化试 |  | 1.016 |  | 委托资质单位处理 |
|  | 生化污泥 |  | 219.036 |  | 委托资质单位处理 |
|  | 实验废液 |  | 14.5549 |  | 委托资质单位处理 |
|  | 医疗废物 |  | 0.634 |  | 委托资质单位处理 |
|  | 沾染废物 |  | 68.0337 |  | 委托资质单位处理 |
|  | 蒸发浓缩残渣 |  | 348.703 |  | 委托资质单位处理 |
| 依法落实环境风 险防控措施情况 | 我司2021年4月15日编制《突发环境事件应急预案》编号：320509-2021-083-L，并在苏州工业园区生态环境局完成备案。依法完善应急物资配备并落实演练。 |  |  |  |  |